诊断试纸条产品定制卡壳需求

| 品名 | 规格 | 材质 | 颜色 | 参数要求 | 其他要求 | 备注 | 预计采购量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 犬细小卡壳 | 长度：7㎝ 宽度：2㎝ | PS | 白色 | 下盖卡槽宽度：4㎜ 上盖印刷:CPV-Ag,5-20 mins，3-4 Drops | 可视窗口长度：13㎜ 可视窗口宽度：3.5㎜； | 样品先试用，符合产品要求后采购 | 192000个 |
| 犬瘟热卡壳 | 长度：7㎝ 宽度：2㎝ | PS | 白色 | 下盖卡槽宽度：4㎜ 上盖印刷:CDV-Ag,5-20 mins，3-4 Drops | 可视窗口长度：13㎜ 可视窗口宽度：3.5㎜； | 样品先试用，符合产品要求后采购 | 192000个 |