新洲实验动物基地106房屋地坪凹陷及内墙开裂维修项目URS

1. 工程概况

工程名称：新洲实验动物基地106房屋地坪凹陷及内墙开裂维修项目

工程地点：武汉市新洲区凤凰镇国药动保实验动物基地

1. 维修原因
2. 实验动物基地106栋散水及地面沉降、墙面开裂的维修；
3. 更换由于沉降导致变形的门窗；
4. 拆除由于沉降导致断裂的混凝土雨棚，更换为轻钢雨棚。
5. 维修方案建议：

## 1、现场勘察情况

2、散水沉降处理方案

### 3、防火门更换

### 4、地面沉降处理措施

5、开裂墙体拆除及重建

### 6、混凝土雨棚断裂拆除及重建轻钢雨棚

1. 参与投标单位需提交维修方案
2. 注：质保期为叁年。