详细需求文件

项目名称： 国药动保兽医生物制品GMP基地建设一期工程消防安全评估及整改方案咨询服务

招标单位： 国药集团动物保健股份有限公司

二〇二二年九月

竞争性磋商文件

一、项目概况

1.项目名称：国药动保兽医生物制品GMP基地建设一期工程消防安全评估及整改方案咨询服务

2.工作地点：国药动保九龙基地（东湖高新区神墩三路299号）

3.工作内容：

对国药动保兽医生物制品GMP基地建设一期工程进行消防安全评估，并针对评估结果给予整改方案。在整改方案完成后出具消防安全复评报告，协助我公司申请对该项目的消防验收工作。具体工作内容及要求详见：

附件1：兽医生物制品GMP基地建设一期工程消防安全评估工作方案；

附件2：项目技术、服务及商务要求

4.工期要求：合同签订日始5个工作日内完成现场排查，5个工作日内出具《消防安全评估报告》，施工整改工作完成后5个工作日内出具《消防安全评估复评报告》

二、报价人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

（四）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

（五）本项目不接受联合体投标。

（六）本项目的特定资格要求：

（1）拟派项目负责人应具有一级注册消防工程师资格证书。（提供资格证书复印件并加盖公章）

（2）供应商须符合《社会消防技术服务管理规定》应急管理部令第7号的相关要求。（提供承诺函并加盖公章）

三、投标文件要求

投标文件由2个文件组成：

- 企业资质

按第二章要求提供满足招标要求的企业资质文件，投标人需准备公司营业执照（副本）、行业许可证、企业资质信息及授权书、业绩、法人委托书、代理人身份证进行报名。

- 报价文件

根据招标人提供的清单进行报价（详见附件3：报价单），后续合同为固定总价合同。

- 其他要求：

投标书需准备3份，一正二副，投标文件需密封完整。所有投标方制作标书中必须加入反商业贿赂承诺书，否则视为无效标书。投标书内需附有公司资质和企业代理授权书等综合资质、业绩、商务报价。

四、提交报价文件的截止时间（报价截止期）

所有报价文件应当于2022年9月27日15：00时（北京时间）之前，逾期送达或不符合询价文件规定的报价文件将被拒绝。

联系人：严先生

联系方式：027-87399571

五、谈判时间和地点

谈判时间：待公司评标后确认潜在投标人后确定

谈判地点：武汉市东湖高新区高新大道666号国药大厦A21栋1509 （暂定，如有变化另行通知）

六、其他

1.原则上合同采用固定总价合同，请投标单位结合项目实际情况及管委会相关政策情况，综合各类因素报价，原则上以合理低价（总价）中标，总价一旦确定，公司不再另行增加费用。合同形式商务谈判时最终确定。

2.以上如有变更，招标人将会书面通知所有领取询价文件的潜在服务商。

3.现场勘察联系人：  黄智清     联系电话：18672950807

日   期：2022年9月19日

附件1：

兽医生物制品GMP基地建设一期工程消防安全评估

工作方案

一、工作内容及范围

本次评估内容包括建筑总平面及消防救援设施，各功能建筑单体的建筑防火、人员疏散设施、消防设施设备等。

二、工作流程

1、现场初勘

对建筑区域现场进行实地踏勘，根据国家建设工程消防技术标准，针对建筑总平面及消防救援设施、建筑防火、人员疏散设施、消防设施设备进行现场查看、测量、测试及联动检查。

2、隐患问题清单及整改策略制定

根据初勘情况，全面梳理消防安全隐患问题，依据消防技术规范，结合现场使用情况和现状布置，制定可实施的消防安全隐患整改方案。

3、初评报告编制

根据现场检查情况，编制消防安全评估初评报告，报告内容涉及评估内容及消防安全现状、评估方法、评估结论、隐患整改策略等。

4、整改后现场复查

待现场隐患问题整改完成之后，由原评估小组结合前期的初评报告的隐患内容对现场进行一一复核，对于依旧存在问题的提出整改意见，对整改完成的进行现场拍照取证。

5、复评报告编制

根据现场消防安全现状的复查情况，出具包括建筑总平面及消防救援设施，各功能建筑单体的建筑防火、人员疏散设施、消防设施设备等内容的消防安全复评报告。

三、成果提交形式

提交盖章版的《兽医生物制品GMP基地建设一期工程消防安全评估初评报告》及《兽医生物制品GMP基地建设一期工程消防安全评估复评报告》。

附件2：

项目技术、服务及商务要求

一、需求清单

| 名称 |  | 建筑面积 |
| --- | --- | --- |
| 兽医生物制品GMP基地建设一期工程消防安全评估及整改方案咨询服务 |  | 31051㎡ |
| 服务期 | 5个工作日内完成现场排查，5个工作日内出具《消防安全评估报告》，整改工作完成后5个工作日内出具《消防安全评估复评报告》 |  |
| 质量要求 | 在合理减少整改项目的前提下，满足区消防科现场检查并出具现场技术服务函的要求。 |  |

二、项目简介及要求

1、对兽医生物制品GMP基地建设一期工程消防安全现况进行全面排查：
    a）建筑消防安全状况，包含：建筑物和公众聚集场所消防合法性情况、疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区、避难层（间）及消防车登高作业区域保持有效情况、室内外装修情况，建筑外保温材料使用情况，易燃易爆危险品管理情况、单位年内发生火灾情况；
    b）消防设施状况，包含：消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况，消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上岗情况、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况、单位结合实际加强人防、物防、技术等火灾防范措施情况；
    c）消防安全管理状况，包含制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况、依法确定消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员情况，组织开展防火检查、防火巡查以及火灾隐患整改情况、员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况，消防安全通讯宣传情况，定期组织开展消防演练情况、依法建立专职消防队及配备装备器材情况，扑救火灾能力情况、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况，对监督检查发现问题整改情况、消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期检查评估，消防设施维护保养落实并定期向当地消防主管部门报告备案情况；
    2、兽医生物制品GMP基地建设一期工程消防安全隐患整改策略研究：
   a）提供消防安全隐患整改策略研究；
   b）对现场改造给出准确的合理化建议；

三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

采购内容需遵守国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

四、技术、服务要求

说明：投标人应在投标文件《技术、服务评议对照表》中对以下技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。

| 序号 | 货物(或服务)名称 | 功能及技术参数 | 评审点※ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 总体实施 方案 | 投标人提供项目总体实施方案，能够满足项目需求，包含但不限于以下内容：①目标任务、②队伍组成、③进度安排、④保障措施、⑤工作要求。要求内容详实、科学合理、可操作性强。 | ※ |
| - 2 | 项目重难点分析 | 投标人能全面理解本项目的需求及目的，对本项目重点和难点进行分析，要求内容清晰准确、描述详实、科学合理。 | ※ |
| - 3 | 合理化建议 | 投标人针对上述项目重难点分析，提出合理化建议，要求内容完善、合理可行。 | ※ |
| - 4 | 服务承诺 | 投标人对服务质量及服务响应有相关承诺。 | ※ |

五、商务要求

说明：投标人应在投标文件《商务评议对照表》中对以下商务要求逐条进行响应描述或偏离说明。

| 序号 | 商务条款 | 内 容 | 评审点※ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 服务地点 | 兽医生物制品GMP基地建设一期工程 |  |
| - 2 | 服务期限 | 5个工作日内完成现场排查，5个工作日内出具《消防安全评估报告》， 整改工作完成后5个工作日内出具《消防安全评估复评报告》 |  |
| - 3 | 质保期 | 一年 |  |
| - 4 | 企业业绩 | 投标人在响应文件中提供2019年9月至2022年9月承担过类似项目业绩。 | ※ |
| 5 | 企业荣誉 | 投标人获得过的与消防有关的奖项或荣誉。 | ※ |
| 6 | 拟投入服务团队 | 投标人拟投入服务团队人员技术实力强，符合本项目实际情况，针对性强。 | ※ |
| 7 | 付款方式 | 第一期：合同签订后，乙方提供发票10个工作日内，甲方支付总额的30%； 第二期：乙方提交《消防安全评估报告》且提供发票10个工作日内，甲方支付总额的40%； 第三期：乙方提交《消防安全评估复评报告》且提供发票10个工作日内，甲方支付总额的30%； |  |
| 8 | 验收标准 | 出具的技术报告质量符合相关规范及质量体系的标准且满足相关采购需求 |  |
| 9 | 售后服务 要求 | 本项目售后服务的技术服务技术人员从本项目项目组人员中抽调，本项目完结后，对项目组人员进行留档以保证售后服务时人员具有较高的熟悉度； 在售后期限内消防技术问题，服务方在收到委托方的需求后，须在3工作日内委派专人赴现场查看。 |  |

附件3：

报价文件

消防安全评估主要包括以下工作：

- 项目现场调研与勘察；

- 项目初勘报告（含施工整改方案）；

- 施工整改概算；

- 现场施工指导；

- 项目复评报告（施工整改完后）。

收费标准如下表：

| 编号 | 项目 | 单价 （元/平方米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场调研与勘察 |  |
| 2 | 初勘报告 |  |
| 3 | 施工整改概算 |  |
| 4 | 现场施工指导 |  |
| 5 | 终评报告 |  |
| 合计 |  |  |

本项目服务范围内建筑面积为31051平方米，则消防安全评估报价为：          元