智能自动消毒机器人需求说明

1.消毒模式：干雾雾化。

2.消毒液：过氧化氢、次氯酸等含氯消毒液。

3.可360度全方位喷洒。

4.智能快速消毒：自主导航，自主规划路径，智能避障，自主回充。

5.工作期间机器人自动人体识别，确保人身安全，人体识别，识别到人群后停止工作并预警。

6.可以远程监控。