国药动保九龙基地门禁系统改造URS

1.九龙基地需安装20处门禁（详细位置见附表），并配备统计管理软件，可联网进行管理。

2.质检楼、灭活疫苗车间、活苗车间、总配电房等12处门禁为运行保障部负责区域，需新购并安装。门禁要求能查询进入记录，同时设置密码功能，在紧急情况下代替面部识别使用，单个门禁价格不超过2000元。

3.研发楼、食堂、厂区大门等8处门禁，公司现有3台设备，需拆移机并安装至新地点，另5台设备需新购。

4.投标方需提供具体实施方案，具体费用包含设备采购、安装、调试等全部费用。