悬浮培养灭活疫苗车间

非标不锈钢用户需求

1 需求介绍

本用户需求用于新建悬浮培养灭活疫苗车间非标不锈钢器具的采购，包含《非标不锈钢需求表》中各类非标不锈钢器具，具体数量、规格及安装位置见附表《悬浮培养灭活疫苗车间非标不锈钢清单》。

非标不锈钢需求汇总表

| 序号 | 非标不锈钢分类 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衣柜 | 31 | 板材厚度1mm以上，不得受力变形 |
| 2 | 更衣架 | 20 | 板材厚度1mm以上，不得受力变形 |
| 3 | 双面分格鞋柜 | 2 | 板材厚度1.2-2mm，承重100kg以上 |
| 4 | 三层单面鞋柜（带背板） | 4 | 板材厚度1.2-2mm，承重100kg以上 |
| 5 | S型鞋柜 | 14 | 板材厚度1.2-2mm，承重100kg以上 |
| 6 | 更鞋架 | 16 | 板材厚度1mm以上，不得受力变形 |
| 7 | 工作台 | 62 | 板材厚度1.0-1.5mm，动态承重100kg以上 |
| 8 | 货架 | 42 | 板材厚度1mm以上，承重100kg以上 |
| 9 | 工具柜 | 6 | 板材厚度1mm以上，不得受力变形 |
| 10 | 平板推车 | 12 | 板材厚度1mm以上，承重300kg以上 |
| 11 | 双层推车 | 3 | 板材厚度1mm以上，承重100kg以上 |
| 12 | 不锈钢方盒 | 28 | 板材厚度0.8-1.5mm，不得受力变形 |
| 13 | 不锈钢污物桶 | 26 | 板材厚度0.8-1.5mm，不得受力变形 |
| 14 | 不锈钢矮架平台 | 2 | 板材厚度1mm以上，承重100kg以上 |
| 15 | 不锈钢收集池（带盖） | 1 | 板材厚度5-10mm |
| 16 | 不锈钢方凳 | 56 | 承重大于100kg |
| 17 | 不锈钢电动葫芦 | 2 | 承重大于1000kg，不得受力变形 |
| 18 | 不锈钢踏步 | 1 | 板材厚度1mm以上，承重100kg以上 |
| 19 | 不锈钢人梯 | 3 | 带护栏 |
| 合计 |  | 331 |  |

2 需求描述

| 需求编号 | 用户需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置：国药动保九龙基地悬浮培养灭活疫苗车间一期各功能间。 | 必需 |
|  | 规格尺寸：见附表《悬浮培养灭活疫苗车间非标不锈钢清单》。 | *关键 |
|  | 供应商在施工前需有设计图纸，给出选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核确认。 | 必需 |
|  | 工作环境温度：能适应18℃～45℃环境。（同时需能满足-20℃，2-8℃放置以及灭菌等不同温度下工作需求）。 | 必需 |
|  | 工作环境湿度：至少包括35%～85%。 | 必需 |
|  | 工作环境洁净级别：A级/B级/C级/D级/CNC区。 | 必需 |
|  | 不锈钢器具外观不得有明显划痕，滑轮不得沾染脏污。 | 必需 |
|  | 不锈钢器具不得有明显偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | *关键 |
|  | 不锈钢器具表面不得有异常鼓包、塌陷。 | 必需 |
|  | 不锈钢器具焊缝应齐平。 | 必需 |
|  | 不锈钢器具平面对角线误差不得≥2mm | 必需 |
|  | 不锈钢器具边角应做钝化圆角处理。 | 必需 |
|  | 与地面接触的不锈钢器具需加装符合GMP材质要求的高强度尼龙防摩擦护脚。 | 必需 |
|  | 不锈钢器具各表面为拉丝面板，应光洁，抛光度＜0.6S。 | 必需 |
|  | 不锈钢器具（含部件）的材质不劣于304不锈钢，如有特殊要求时，不锈钢器具的材质应不劣于316L不锈钢（如直接接触制品的部分等）。 | *关键 |
|  | 各类不锈钢器具板材、承重需满足《非标不锈钢需求表》中备注要求。 | *关键 |
|  | 不锈钢电动葫芦：材质满足洁净区环境要求 1.304不锈钢电动葫芦，起升电机0.75千瓦，运行电机0.35千瓦 ，380V供电 ，提升高度2米 ，最大载重量1000KG ，吊钩离承重梁底部距离60公分以内。轨道额定承载 1000kg ，轨道型号18a ，轨道长度 4.83m， 运行长度4.63m ，葫芦数量2台 (电动+手拉) 2.304不锈钢电动葫芦，起升电机0.75千瓦，运行电机0.35千瓦 ，380V电 ，起升高度2米 ，最大载重量1吨 ，吊钩离承重梁底部距离60公分以内，轨道额定承载 1000kg，轨道型号.18a 轨道长度 ，4.14m 运行长度 ，3.97m，葫芦数量 2台（电动手拉) | *关键 |
|  | 位于男（女）一更的斜顶6门衣柜内置分段隔板，内部配整容镜，带门锁，门锁选用电子密码锁。其他区域衣柜选用磁吸门。 | *关键 |
|  | 位于男（女）一更的双面分格鞋柜为通风鞋柜，应做分段式，多层，磁吸门，两个功能间的鞋柜均最少满足40个更鞋位，均包含风道风机，将鞋柜内空气抽向夹层排向室外。 | *关键 |
|  | 需配备静音滑轮，滑轮的材质需为聚氨酯。 | 必需 |
|  | 不锈钢器具需耐高压、耐温（冷或热）、耐腐蚀、耐酸碱、耐消毒剂（包括但不限于乙醇、新洁尔灭、84消毒液、臭氧、过氧化氢等）。器具设计应易于清洗，避免死角，不锈钢罐体需要满足完好的密封性，器具生产、清洗、灭菌过程中不得脱落任何影响制品质量的物质。 | 必需 |
|  | 不锈钢器具的包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，如有轮子，应包裹轮子进车间，保证轮子不直接接触地面，运抵相应房间后才可去掉包装。 | 必需 |
|  | 包装采用三层，外壳为纸箱包装、外包气泡膜、不锈钢器具接触面采用塑料膜包裹。 | 必需 |
| - * | 所有可接触部分，不得有毛刺和尖锐面，防止人员操作时受伤。 | *关键 |
| - * | 不锈钢器具应进行倒角处理，防止出现扎伤和割伤的情况。 | *关键 |
|  | 靠墙安装不锈钢器具需做圆弧处理，与R角切合，需密封的位置进行打胶密封。 | 必需 |
|  | 不锈钢盒两侧配拉手，配搭扣锁。两侧带气窗可用于灭菌蒸汽的进入。 | 必需 |
|  | 不锈钢货架均设计为三层，货架、更衣架、鞋架层高均需确认后加工。 | 必须 |
|  | 不锈钢工作台、货架、更衣架、鞋架等采用不锈钢调整脚，配塑胶套，防止磨坏地面。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 必须 |
|  | 不锈钢工作台、货架等需根据承重要求及使用要求使用PVC板支撑或304不锈钢方钢支撑，并确保无空腔、无积尘死角，内外层不锈钢板需满焊处理，焊缝平整光滑，经抛光后与表面齐平，避免微生物滋生。 | *关键 |
|  | 供应商提供对应材质的检验证明材料。 | 必需 |
|  | 投标文件、合同及订单，卖方发运清单及相关检验报告。 | 必需 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、设备及组件清单（包含设备尺寸图，使用寿命相关说明等）。 | 必需 |
|  | 必要的使用操作说明书及维护保养说明。 | 必需 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交国药动保存档。 | 必需 |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 必需 |
|  | 质保期至少一年（主要部件保修期至少三年），质保期内免费保修并免费更换所有配件，保修期后应提供良好的售后服务。 | 必需 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 必需 |
|  | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试。 | 必需 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告。 | 必须 |

附表： 悬浮培养灭活疫苗车间非标不锈钢清单

| 序号 | 非标不锈钢名称 | 材质需求 | 数量 | 尺寸/样式需求 | 安装房间/位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜顶6门衣柜 | 304不锈钢 | 14 | 长：90cm,宽:50cm,高：180cm | 男一更（2A-1A18)/ 女一更（2A-1A17) |  |
| 2 | 双面分格鞋柜 （40人/个） | 304不锈钢 | 2 | 长：待定,宽:70cm,高：60cm | 男一更（2A-1A18)/ 女一更（2A-1A17) | 请根据现场实际情况优化设计 |
| 3 | S鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：110cm,宽:30cm,高：60cm | 包材消毒间二更（2A-1G01） |  |
| 4 | 斜顶9门衣柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：90cm,宽:50cm,高：180cm | 包材消毒间二更（2A-1G01） |  |
| 5 | S鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:30cm,高：60cm | 油相制备间二更 （2A-1J01） |  |
| 6 | 斜顶9门衣柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：90cm,宽:50cm,高：180cm | 油相制备间二更 （2A-1J01） |  |
| 7 | S鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：95/95cm,宽:30cm,高：60cm | 乳化配苗区男二更（2A-1C01） |  |
| 8 | 斜顶16门衣柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：120cm,宽:50cm,高：180cm | 乳化配苗区男二更（2A-1C01） |  |
| 9 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:40cm,高：150cm | 乳化配苗区男二更（2A-1C01） |  |
| 10 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 2 | 长：100cm,宽:30cm,高：60cm | 乳化配苗区男三更（2A-1C03） |  |
| 11 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:40cm,高：150cm | 乳化配苗区男三更（2A-1C03） |  |
| 12 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 乳化配苗区男三更（2A-1C03） |  |
| 13 | S鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：95/95cm,宽:30cm,高：60cm | 乳化配苗区女二更（2A-1C04） |  |
| 14 | 斜顶16门衣柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：120cm,宽:50cm,高：180cm | 乳化配苗区女二更（2A-1C04） |  |
| 15 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:40cm,高：150cm | 乳化配苗区女二更（2A-1C04） |  |
| 16 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 2 | 长：100cm,宽:30cm,高：60cm | 乳化配苗区女三更（2A-1C06） |  |
| 17 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:40cm,高：150cm | 乳化配苗区女三更（2A-1C06） |  |
| 18 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 乳化配苗区女三更（2A-1C06） |  |
| 19 | S鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：120cm,宽:30cm,高：60cm | 进灌装间缓冲间 2A-1F01 |  |
| 20 | S鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：150cm,宽:30cm,高：60cm | 进灌装间缓冲间 2A-1F01 |  |
| 21 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：150cm,宽:40cm,高：150cm | 进灌装进三更 2A-1F02 |  |
| 22 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 灌装退更2A-1F04 |  |
| 23 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽:50cm,高：80cm | 分装间2A-1F07 |  |
| 24 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:30cm,高：60cm | B+A洁净室更衣间2A-1D02 |  |
| 25 | 4层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽：40cm,高：150cm | B+A洁净室更衣间2A-1D02 |  |
| 26 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | B+A洁净室更衣间2A-1D02 |  |
| 27 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:30cm,高：60cm | B+A洁净室更衣间2A-1E02 |  |
| 28 | 4层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽：40cm,高：150cm | B+A洁净室更衣间2A-1E02 |  |
| 29 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | B+A洁净室更衣间2A-1E02 |  |
| 30 | S鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：120cm,宽:30cm,高：60cm | 进精洗间二更2A-1B01 |  |
| 31 | S鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：150cm,宽:30cm,高：60cm | 进精洗间二更2A-1B01 |  |
| 32 | 斜顶16门衣柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：1200cm,宽:50cm,高：180cm | 进精洗间二更2A-1B01 |  |
| 33 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 进精洗间二更2A-1B01 |  |
| 34 | S鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：95/95cm,宽:30cm,高：60cm | 进轧盖间二更2A-1H01 |  |
| 35 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 进轧盖间二更2A-1H01 |  |
| 36 | 斜顶9门衣柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：900cm,宽:50cm,高：180cm | 进轧盖间二更2A-1H01 |  |
| 37 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 备用间2A-1A30 |  |
| 38 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长150cm,宽: 75cm,高：80cm | 洗衣间2A-1A32 |  |
| 39 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 油相制备间2A-1J04 |  |
| 40 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 接收间1 2A-1C09 |  |
| 41 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 接收间2 2A-1C10 |  |
| 42 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长100cm,宽: 50cm,高：80cm | 乳化间配苗间12A-1C16 |  |
| 43 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 乳化间配苗间22A-1C17 |  |
| 44 | 工作台 | 304不锈钢 | 3 | 长150cm,宽: 75cm,高：80cm | 无菌室2A-1D04 |  |
| 45 | 不锈钢矮架平台 | 304不锈钢 | 1 | 长：160cm,宽:50cm,高：24cm | 无菌室2A-1D04 |  |
| 46 | 工作台 | 304不锈钢 | 3 | 长150cm,宽: 75cm,高：80cm | 无菌室2A-1E04 |  |
| 47 | 不锈钢矮架平台 | 304不锈钢 | 1 | 长：160cm,宽:50cm,高：24cm | 无菌室2A-1E04 |  |
| 48 | 工作台 | 304不锈钢 | 3 | 长150cm,宽: 75cm,高：80cm | 精洗间2A-1B04 |  |
| 49 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长150cm,宽: 75cm,高：80cm | 准备间2A-1B05 |  |
| 50 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 称量间2A-1B09 |  |
| 51 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 轧盖间2A-1H03 |  |
| 52 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 50cm,高：180cm | 包材暂存间2A-1A21 |  |
| 53 | 货架 | 304不锈钢 | 7 | 长150cm,宽: 50cm,高：180cm | 冷库2A-1C12/2A-1C13/2A-1C14 |  |
| 54 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长150cm,宽: 50cm,高：180cm | 洁物存放间2A-1C15 |  |
| 55 | 货架 | 304不锈钢 | 1 | 长150cm,宽: 50cm,高：180cm | 消毒后室2A-1F08 |  |
| 56 | 货架 | 304不锈钢 | 4 | 长150cm,宽: 50cm,高：180cm | 备用间2A-1A31 |  |
| 57 | 三层单面鞋柜（带背板） | 304不锈钢 | 1 | 长：130cm,宽:30cm,高：60cm | 细菌生产区女二更（2A-2B01） |  |
| 58 | 斜顶12门衣柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：120cm,宽:50cm,高：180cm | 细菌生产区女二更（2A-2B01） |  |
| 59 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:40cm,高：60cm | 细菌生产区女二更（2A-2B01） |  |
| 60 | 三层单面鞋柜（带背板） | 304不锈钢 | 1 | 长：130cm,宽:30cm,高：60cm | 细菌生产区男二更（2A-2B06） |  |
| 61 | 斜顶12门衣柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：120cm,宽:50cm,高：1800cm | 细菌生产区男二更（2A-2B06） |  |
| 62 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:40cm,高：60cm | 细菌生产区男二更（2A-2B06） |  |
| 63 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：120cm,宽:30cm,高：60cm | 细菌生产区男三更（2A-2B08） |  |
| 64 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：180cm,宽:40cm,高：150cm | 细菌生产区男三更（2A-2B08） |  |
| 65 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 细菌生产区男三更（2A-2B08） |  |
| 66 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:30cm,高：60cm | 细菌生产区女三更（2A-2B03） |  |
| 67 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：180cm,宽:40cm,高：150cm | 细菌生产区女三更（2A-2B03） |  |
| 68 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 细菌生产区女三更（2A-2B03） |  |
| 69 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:30cm,高：60cm | 细菌生产区四更2A-2C01 |  |
| 70 | 4层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽：40cm,高：150cm | 细菌生产区四更2A-2C01 |  |
| 71 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 细菌生产区四更2A-2C01 |  |
| 72 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 75cm,高：80cmm | 细菌生产区B+A级洁净室2A-2C03 |  |
| 73 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 细菌生产区B+A级洁净室2A-2C03 |  |
| 74 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 细菌生产区灭活间2A-2B20 |  |
| 75 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 细菌生产区纯化间二 2A-2B18 |  |
| 76 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 细菌生产区离心间2A-2B21 |  |
| 77 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 细菌生产区纯化间一 2A-2B17 |  |
| 78 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 细菌生产区菌种存放间2A-2B22 |  |
| 79 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 细菌培养间2A-2B16/2A-2B15 |  |
| 80 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 细菌生产区中检室2A-2B11 |  |
| 81 | 货架 | 304不锈钢 | 1 | 长150cm,宽: 50cm,高：180cm | 细菌生产区洁物暂存间2A-2B14 |  |
| 82 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长150cm,宽: 50cm,高：200cm | 细菌生产区2-8℃冷库2A-2B13 |  |
| 83 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长200cm,宽: 50cm,高：200cm | 细菌生产区-20℃冷库2A-2B13a |  |
| 84 | 工具柜 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 50cm,高：180cm | 细菌生产区备用间2A-2B26 |  |
| 85 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cm | 种细胞存放间2A-2A17 |  |
| 86 | 三层单面鞋柜（带背板） | 304不锈钢 | 1 | 长：130cm,宽:30cm,高：60cm | 细胞毒生产线-男二更2A-2D01 |  |
| 87 | 斜顶12门衣柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：120cm,宽:50cm,高：180cm | 细胞毒生产线-男二更2A-2D01 |  |
| 88 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:40cm,高：60cm | 细胞毒生产线-男二更2A-2D01 |  |
| 89 | 三层单面鞋柜（带背板） | 304不锈钢 | 1 | 长：130cm,宽:30cm,高：60cm | 细胞毒生产线-女二更2A-2D06 |  |
| 90 | 斜顶12门衣柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：120cm,宽:50cm,高：1800cm | 细胞毒生产线-女二更2A-2D06 |  |
| 91 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:40cm,高：60cm | 细胞毒生产线-女二更2A-2D06 |  |
| 92 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：120cm,宽:30cm,高：60cm | 细胞毒生产线-男三更2A-2D03 |  |
| 93 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：180cm,宽:40cm,高：150cm | 细胞毒生产线-男三更2A-2D03 |  |
| 94 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 细胞毒生产线-男三更2A-2D03 |  |
| 95 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:30cm,高：60cm | 细胞毒生产线-女三更2A-2D08 |  |
| 96 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：180cm,宽:40cm,高：150cm | 细胞毒生产线-女三更2A-2D08 |  |
| 97 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 细胞毒生产线-女三更2A-2D08 |  |
| 98 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:30cm,高：60cm | 细胞毒生产线四更2A-2E01 |  |
| 99 | 4层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽：40cm,高：150cm | 细胞毒生产线四更2A-2E01 |  |
| 100 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 细胞毒生产线四更2A-2E01 |  |
| 101 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cmm | 细胞毒生产线-悬浮培养间二2A-2D20 |  |
| 102 | 工具柜 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：180cmm | 细胞毒生产线-悬浮培养间二2A-2D20 |  |
| 103 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cmm | 细胞毒生产线-灭活间2A-2D17 |  |
| 104 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cmm | 细胞毒生产线-纯化间2A-2D21 |  |
| 105 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长150cm,宽: 50cm,高：180cmm | 细胞毒生产线-28℃冷库2A-2D15 |  |
| 106 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长150cm,宽: 50cm,高：180cmm | 细胞毒生产线-20℃冷库2A-2D16 |  |
| 107 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cmm | 细胞毒生产线悬浮培养间一2A-2D22 |  |
| 108 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长150cm,宽: 60cm,高：80cmm | 细胞毒生产线设备间2A-2D13 |  |
| 109 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 75cm,高：80cmm | 细胞毒生产线B+A洁净室2A-2E04 |  |
| 110 | 货架 | 304不锈钢 | 1 | 长200cm,宽: 50cm,高：180cmm | 细胞毒生产线洁物存放间2A-2D11 |  |
| 111 | S鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：100/100cm,宽:30Cm,高：60cm | 细胞生产线二更2A-2F01 |  |
| 112 | 2层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长1500cm,宽: 40cm,高：150cmm | 细胞生产线二更2A-2F02 |  |
| 113 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 细胞生产线二更2A-2F02 |  |
| 114 | 斜顶20门衣柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：150cm,宽:50cm,高：180cm | 细胞生产线二更2A-2F02 |  |
| 115 | 4层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：150cm,宽：40cm,高：150cm | 细胞生产线三更2A-2F03 |  |
| 116 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：150cm,宽:30Cm,高：60cm | 细胞生产线三更2A-2F03 |  |
| 117 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 细胞生产线三更2A-2F03 |  |
| 118 | 工具柜 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：180cmm | 细胞生产线设备间2A-2F07 |  |
| 119 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长150cm,宽: 60cm,高：80cmm | 细胞生产线设备间2A-2F07 |  |
| 120 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:30cm,高：60cm | 细胞生产线四更2A-2G02 |  |
| 121 | 4层更衣架 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽：40cm,高：150cm | 细胞生产线四更2A-2G02 |  |
| 122 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 1 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 细胞生产线四更2A-2G02 |  |
| 123 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 75cm,高：80cmm | 细胞生产线B+A级洁净室2A-2G04 |  |
| 124 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cmm | 细胞生产线纯化间2A-2F16 |  |
| 125 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长150cm,宽: 50cm,高：180cmm | 细胞生产线2-8℃冷库2A-2F10 |  |
| 126 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长150cm,宽: 50cm,高：180cmm | 细胞生产线-40℃冷库2A-2F11 |  |
| 127 | 货架 | 304不锈钢 | 1 | 长200cm,宽: 50cm,高：180cmm | 细胞生产线洁物暂存间2A-2F12 |  |
| 128 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cmm | 细胞生产线悬浮培养间2A-2F15 |  |
| 129 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 60cm,高：80cmm | 细胞生产线种细胞培养间2A-2F14 |  |
| 130 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长200cm,宽: 50cm,高：180cmm | 准备区物品存放间2A-2A09 |  |
| 131 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长200cm,宽: 50cm,高：180cmm | 准备区物品暂存间2A-2A11 |  |
| 132 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：120cm,宽:30Cm,高：60cm | 精洗更衣间2A-2H01 |  |
| 133 | 斜顶16门衣柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：120cm,宽:50cm,高：180cm | 精洗更衣间2A-2H01 |  |
| 134 | 更鞋架 | 304不锈钢 | 1 | 长：120cm,宽:30Cm,高：60cm | 精洗更衣间2A-2H02 |  |
| 135 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 80cm,高：80cmm | 精洗区洗衣整衣间2A-2H05 |  |
| 136 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长150cm,宽: 40cm,高：180cmm | 精洗区烘房2A-2H06 |  |
| 137 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长150cm,宽: 70cm,高：80cmm | 精洗间2A-2H04 |  |
| 138 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长150cm,宽: 70cm,高：80cmm | 精洗准备间2A-2H12 |  |
| 139 | 货架 | 304不锈钢 | 3 | 长150cm,宽: 50cm,高：180cmm | 精洗准备间2A-2H12 |  |
| 140 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cmm | 精洗配液间2A-2H08 |  |
| 141 | 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长120cm,宽: 50cm,高：80cmm | 精洗称量间2A-2H09 |  |
| 142 | 货架 | 304不锈钢 | 2 | 长150cm,宽: 50cm,高：180cmm | 精洗灭菌间2A-2H07 |  |
| 143 | 不锈钢方凳 | 304不锈钢 | 56 | 标准尺寸 | 各生产区 |  |
| 144 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 4 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 4个淋浴间 |  |
| 145 | 不锈钢污物桶 | 304不锈钢 | 6 | 直径50cm，高40cm，带盖 | 2A-2G02、2A-2E01、2A-2F02、2A-2F03、2A-2H01、2A-2C01 |  |
| 146 | 不锈钢方盒 | 304不锈钢 | 28 | 长60m,宽: 40cm,深：20cmm | 一楼、二楼口罩、手套 |  |
| 147 | 平板推车 | 304不锈钢 | 2 | 1200*700*900 | 一层配苗区 |  |
| 148 | 平板推车 | 304不锈钢 | 2 | 1200*700*900 | 一层包装间 |  |
| 149 | 平板推车 | 304不锈钢 | 1 | 1200*700*900 | 一层准备区 |  |
| 150 | 平板推车 | 304不锈钢 | 1 | 1200*700*900 | 二层准备区 |  |
| 151 | 平板推车 | 304不锈钢 | 2 | 1200*700*900 | 二层细菌线 |  |
| 152 | 平板推车 | 304不锈钢 | 2 | 1200*700*900 | 二层健康细胞区 |  |
| 153 | 平板推车 | 304不锈钢 | 2 | 1200*700*900 | 二层细胞毒区 |  |
| 154 | 双层推车 | 304不锈钢 | 1 | 800*500*950 | 二层细菌线 |  |
| 155 | 双层推车 | 304不锈钢 | 1 | 800*500*950 | 二层健康细胞区 |  |
| 156 | 双层推车 | 304不锈钢 | 1 | 800*500*950 | 二层细胞毒区 |  |
| 157 | 不锈钢收集池（带盖） | 304不锈钢 | 1 | 长100cm,宽：100cm,高：100cm | 负一层废水灭活间 |  |
| 158 | 不锈钢电动葫芦 | 304不锈钢 | 2 | 整体提升高度2米，具体参数以实际测量为准 | 细菌培养间一2A-2B16 细菌培养间二2A-2B15 |  |
| 159 | 不锈钢踏步 | 304不锈钢 | 1 | 长60cm,宽：65（25+40）cm,高：60cm | 负一层公用介质分配区 |  |
| 160 | 不锈钢人梯 （带护栏） | 304不锈钢 | 2 | 宽60cm，高380cm | 负一层废水灭活间 |  |
| 161 | 不锈钢人梯 （带护栏） | 304不锈钢 | 1 | 宽60cm，高300cm | 负一层公用介质分配区 |  |
| 162 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长220cm,宽:80cm,高：75cmm | 负一层公用介质分配区 |  |
| 163 | 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长260cm,宽:80cm,高：75cmm | 负一层公用介质分配区 |  |