- 主要设备、材料品牌表

| 主要设备材料名称 | 参考品牌 |
| --- | --- |
| 一．空调工程 |  |
| 空气处理机组 | 国内一线：雅士、清华同方、天加 |
| 排风机 | 国内一线：国通、九州普惠、应达 |
| 加湿器 | 进口品牌：卡乐、思探得、蒙特 |
| 风阀 | 国内一线：妥思、皇家、卡尔顿 |
| 橡塑保温 | 国内一线：华美、伯乐尔、宝柯 |
| 空调自动控制产品主控元件 | 进口品牌：西门子、ABB、霍利韦尔 |
| 镀锌钢管 | 国内一线：劳钢、友发、鞍钢 |
| 镀锌钢板 | 国内一线：武钢、宝钢、鞍钢 |
| 二．装饰工程 |  |
| 同质透心PVC卷材地面 | 进口品牌：博尼尔、盟多、洁福 |
| 自流平 | 国内一线：耐齐、罗曼、优成 |
| 石膏板 | 国内一线：泰山、龙牌、泰尔美 |
| 玻镁彩钢板 | 国内一线：深发、华翱、构想 |
| 控制面板 | 国内一线：宝赛、赛科、雅坤 |
| 气密门 | 国内一线：欧尼克、合晟、晋川 |
| 三．电气工程 |  |
| 电线、电缆 | 国内一线：武汉二厂、飞鹤、上海远东 |
| 多功能插座和照明开关 | 国内一线：TCL、西门子、西蒙 |
| UPS | 国内一线：开度、山特、一特 |
| 灯具 | 国内一线：亮美聚、云净、百家丽 |
| 门禁系统 | 国内一线：华为、大华、海康威视 |