竞争性磋商文件

项目名称：国药动保九龙基地质量管理部实验室改造及档案室改造项目

招标单位：国药集团动物保健股份有限公司

二〇二四年一月

竞争性磋商文件

一、项目概况

1.项目名称：国药动保九龙基地质量管理部实验室改造及档案室改造项目

2.工程地点：国药动保九龙基地（神墩三路299号）

3.工程内容：

蛋白分析室改造：此房间为洁净板结构，封闭此房间现有的门，在质检室控制区一侧重新开设子母门，此功能间配置详见用户需求及材料清单。

PCR检测室扩充改造：PCR实验室设置3个功能间：1、试剂准备室、样品制备室和扩增室，其中试剂准备室和样品制备室为现在2个小办公室改造，长度和宽度大小（5.1m*2.75m）在原基础上不变，扩增室长度*宽度=5m*4m。每个功能间结构为洁净板。

- 三个功能间人流设置：每个功能间设置人流缓冲间，缓冲间尺寸均为长*宽=1.8m*1.2m。

- 此功能间配置详见用户需求及材料清单。

理化检验室改造：整体大小：长*宽=8m*5.1m，结构为洁净板。此功能间配置详见用户需求及材料清单。

种细胞室和样品接收室改造：将原“质检办公室三”一分为二，改造为“种细胞室”和“样品接收室”。

档案室改造：靠近大厅一侧的三个办公室改造为档案室，档案室配置详见用户需求及材料清单。

办公室搬迁及调整

二、报价人资格要求

1.报价人是中华人民共和国具有独立法人资格的企业，并合法续存，提供营业执照；

2.服务商须具有完成招标内容所需的施工资质、人员及装备；

三、投标文件要求

投标文件由2个文件组成：

- 企业资质文件及施工方案

按第二章要求提供满足招标要求的企业资质文件，投标人需准备公司营业执照（副本）、行业许可证（若有）、企业资质信息及授权书（若有）、业绩、法人委托书、代理人身份证进行报名并提供施工方案。

- 报价文件

参考招标人提供的工程量清单报价。

- 其他要求：

投标书需准备3份，一正二副，投标文件需密封完整。所有投标方制作标书中必须加入反商业贿赂承诺书，否则视为无效标书。投标书内需附有公司资质和企业代理授权书等综合资质、业绩、商务报价。

- 四、其他

1.投标报价为完成该项目的全部费用，原则上签订固定总价合同。请投标单位自行联系勘查现场后编制投标文件，对清单及做法有疑问的及时以书面形式咨询建设单位联系人，建设单位会根据具体问题进行单独回复或召开答疑会；

2.以上如有变更，招标人将会书面通知所有领取询价文件的潜在服务商。

3.招标文件索取及现场踏勘招标单位联系人：

杨国峰    联系电话：15327205922