|  | 部门 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草 | 基础研究部 | 徐松 |  | 2023/08/30 |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |

目录

1  背景

2  目的

3  范围

4  法规和标准

5  系统要求要求

5.1 设备技术要求

5.2 自控系统要求

5.3 电器要求

5.4 维护维修要求

5.5 文件要求

5.6 供应商服务、培训要求

5.7 环境、健康、安全需求

5.8 包装和运输要求

6  确认

内容

1  背景

根据国药动保项目研发需求，基础研究部需要细胞电转化仪，需制定基础研究部所需细胞电转化仪URS文件。

2  目的

本文件描述了我公司基础研究部细胞电转化仪用户需求的具体内容，供应商应以本文件的要求为依据，进行细胞电转化仪的选型。

3  范围

适用于国药动保基础研究部所需的细胞电转化仪。

4  法规及标准

5  系统要求

5.1 设备技术要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01001 | 可高效转化贴壁细胞、悬浮细胞以及难转染细胞，最好无需专用试剂。 | 必须 |  |  |
| 01002 | - 仪器可提供多模式脉冲，包括动态衰减脉冲，静态衰减脉冲，方波脉冲和恒电流脉冲。 | 必须 |  |  |
| 01003 | - 每个组合脉冲包括穿孔脉冲（可设置正反脉冲），低压驱动脉冲（可设置衰减率）和反向脉冲。 | 必须 |  |  |
| 01004 | - 可直观设定及观察检测参数 | 必须 |  |  |
| 01005 | - 实际转染电压值，电流值实时检测 | 必须 |  |  |
| 01006 | - 样品电阻实时测定功能 | 必须 |  |  |
| 01007 | - 转染穿孔电压：1 – 400V，1V调节 | 期望 |  |  |
| 01008 | - 转染驱动电压：1 – 350V，1V调节 | 期望 |  |  |
| 01009 | - 穿孔脉冲长度：0.01 – 1000ms | 期望 |  |  |
| 01010 | - 恒电流衰减脉冲最大电流值10A | 期望 |  |  |

5.2 电器要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03001 |  |  |  |  |
| 03002 |  |  |  |  |
| 03003 |  |  |  |  |
| 03004 |  |  |  |  |

5.3 维护维修要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04001 | 免费保修期为2年，终身提供维护维修。 | 必须 |  |  |

5.4 文件要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05001 | 提供设备手册，手册中应包括设备操作作业指导书、维护、维修作业指导书等相关支持文件。 | 必须 |  |  |
| 05002 | 提供产品合格证、装箱单、质量保证书。 | 必须 |  |  |
| 05003 | 提供易损件及备品备件清单。 | 必须 |  |  |

5.6 供应商服务、培训要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06001 | 供应商负责设备的安装、调试。 | 必须 |  |  |
| 06002 | 提供设备的安装、调试运行、培训等相关服务。 | 必须 |  |  |
| 06003 | 供应商负责对购买方的维修人员及操作人员进行设备的各项培训。 | 必须 |  |  |
| 06004 | 设备自验收合格后2年内为质量保证期，在保证期内，免费维修非人为因素造成的损坏和配件，保证期后应该提供良好的售后服务。 | 必须 |  |  |

5.7 环境、健康、安全需求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07001 |  |  |  |  |
| 07002 |  |  |  |  |
| 07003 |  |  |  |  |
| 07004 |  |  |  |  |
| 07005 |  |  |  |  |
| 07006 |  |  |  |  |
| 07007 |  |  |  |  |

5.8 包装和运输要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 | 响应/偏离 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08001 | 包装箱应牢固可靠，适合运输装卸的要求。 | 必须 |  |  |
| 08002 | 运输周期应包含在供货期内，供方负责运输，并承担运输费用及相关保险费用。 | 必须 |  |  |
| 08003 | 由于包装不良而造成的任何损失，卖方承担全部损失和费用。 | 必须 |  |  |
| 08004 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆卸，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备及其附近有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必须 |  |  |

6  确认

供应商确认签名：                          日期：

客户确认签名：                            日期：