单抗制备用户需求

1 需求介绍

本项目为抗原单克隆抗体制备服务采购，抗原由我方提供，具体需求为3-4种抗原（包含2种抗原、猪肺炎支原体P65和/或P97抗原），详细如下表：

单克隆抗体需求表

| 序号 | 抗原 | 单抗数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗原1 | 4个 | 免疫荧光检测（1个）、免疫组化检测（1个） ELISA抗原检测试剂盒制备（2个） |
| 2 | 抗原2 | 4个 | 免疫荧光检测（1个）、免疫组化检测（1个） ELISA抗原检测试剂盒制备（2个） |
| 3 | 猪肺炎支原体抗原P65 | 2个 | ELISA抗原检测试剂盒制备（2个） |
| 4 | 猪肺炎支原体抗原P97 | 2个 | ELISA抗原检测试剂盒制备（2个） |
| 合计 |  | 12个 |  |

2 需求描述

| 需求编号 | 用户需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 需提供试验方案、试验报告、发货清单及相关检验报告。 | 必需 |
|  | 需提供确定满足免疫荧光检测、免疫组化检测、ELISA抗原检测试剂盒用途的单抗，或者每个抗原需提供至少6株单抗小样供我方用于免疫荧光检测、免疫组化检测、ELISA抗原检测试剂盒的适配性筛选。 | 必需 |
|  | 需我方确定或筛选满足免疫荧光检测、免疫组化检测及ELISA抗原检测试剂盒需求的单抗。 | *关键 |
|  | 对于我方所确定每株单抗，需提供至少2 mg单抗样品（纯化后）。纯度大于90%，浓度大于1mg/ml。 | 必需 |
|  | 需提供我方确定单抗株所对应的单克隆细胞株（鼠抗）或抗体基因/序列及表达质粒（兔抗）。 | *关键 |
|  | 每个抗原对应单抗的制备周期：不超过18周。 | 必需 |
|  | 开发过程中产生的知识产权归招标方所有。需签署保密协议，禁止技术外泄。 | 必需 |